4: Bygningsskade og forsyningssvigt - instrukser

Under dette afsnit er der udarbejdet instrukser på hvorledes medarbejderne skal forholde sig, hvis der opstår skader på bygninger eller svigt eller fejl på installationer.

Det er dog vigtigt, at medarbejderne instrueres i hvorledes instrukserne skal forstås, og specielt omkring bygningsskader, ved f.eks. stormskader, svigt i elinstallationer og andre områder, hvor der kan være fare for personskader, skal medarbejderne være bevidste om at de ikke må sættes deres egen sikkerhed på spil for at redde materielle ting.

Ved introduktion af nyansatte er det vigtigt, at de bliver vist rundt på virksomheden så de får vist og forklaret, hvor afspærringshaner, telefoner, 1. hjælpeudstyr m.v. er på virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisationen kontrollerer løbende, at instruktioner er intakte og opdaterede. Kontrollen sker i forbindelse med de fastlagte sikkerhedsrunderinger forud for 2 årlige arbejdsmiljømøder.

Instrukser

4.1 Instruks ved bygningsskade og forsyningssvigt.

(I instrukserne er der henvist til den bygningsansvarlige som også er daglig sikkerhedsleder)

Hvis der er forslag til ændringer til instrukser kontaktes daglig sikkerhedsleder.

| 4. 1 INSTRUKS VED BYGNINGSSKADE OG FORSYNINGSSVIGT |
| --- |
| Ved vandskade ( Orientér | Stop skaden om muligt – luk for haner. Afbryd maskiner i farezonen. Sikre værdier (overdæk med presenninger og lignende). Bygningsansvarlig: Casper Balling Schmidt, mobil tlf. 20922848 VVS – firma (xx xx xx xx) Falck (xx xx xx xx) OBS – ring altid til den bygningsansvarlige! Overvejelser: - Pumpning. - Vandstøvsugning. - Fugtmåling og affugtning. |
| Ved stormskade ( Orientér | Hvis der er hul i bygningsskallen - åbn vinduer, døre og porte i læsiden – så overtrykket falder. Afdæk derefter hullet i vindsiden – men tag ingen risiko – husk! -personer kommer før ting! Sikre værdier. Falck (xx xx xx xx) OBS – ring altid til den bygningsansvarlige! Overvejelser: - Af- og tildækning. - Redning af bygning og løsøre. |
| Ved strømsvigt ( Orientér | Sikre maskiner, anlæg og processer mod evt. skader. EL – firma (xx xx xx xx) Falck (xx xx xx xx) OBS – ring altid til den bygningsansvarlige! Overvejelser: - Kontakt til forsyningsvirksomheden? - Kontroller om evt. nødstrømsforanstaltninger – f.eks. nødgeneratoren / UPS er/starter op. - Etablering af nødstrøm. |
| Ved varmesvigt ( Orientér | VVS – firma (xx xx xx xx) Falck (xx xx xx xx) OBS – ring altid til den bygningsansvarlige! Overvejelser: - Redning af bygning og løsøre. |
| Ved tele svigt Ved netsvigt ( Orientér | I dagtimerne kontakt receptionen. I tiden 16 til 07 Brug mobiltelefon. I dagtimerne kontakt IT-afdelingen. I tiden 16 til 07 xxxxxxx tlf. nr. xx xx xx xx |