7  Tegninger og skitser

Under dette afsnit er udarbejdet nedenstående skitser over virksomheden. Skitser er udarbejdet som instrukser til opslag i de respektive afdelinger.

Nedenstående numre henviser til oversigtstegningen for hele virksomheden.

Skitser

7.1 Beredskabsoversigts og deltegninger for bygninger

7.1.1.k 	Kælder - administration

7.1.1.s 	Stueetage administration

7.1.2. 	Pladehal

7.1.3. 	Skærecenter/savecenter

7.1.4 	”Tømre”

7.1.5. 	Stanglager

7.1.6. 	Højlager

7.1.7 	Slibecenter

Hvis der er forslag til ændringer til skitser kontaktes daglig sikkerhedsleder.

7.2 Kontrol af sikkerhedssystemer

For at sikre at tekniske installationer og sikkerhedssystemer vedligeholdes og serviceres i henhold til leverandørens anvisninger, er der udarbejdet en oversigtsliste over de forskellige systemer på Sommer Metalvarefabrik A/S.

Af listen fremgår navne på de medarbejdere på Sommer Metalvarefabrik A/S, der er ansvarlig for at kontrollen og eftersynene bliver udført.

Se bilag 7.2

Listen vedligeholdes af daglig sikkerhedsleder.

Bilag 7.2 Sikkerhedssystemer

Oversigt over kontrol på anlæg og procedure

| Brand Sikring Arbejdsmiljø Miljø Anden teknik | Årligt | ½ årligt | Kvartalsvis | Månedligt | Ugentligt | Dagligt | Hvem udfører, navn eller funktion. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Egen kontrol/service |
| Flugtvejsplan, ophængt i kantine og info | X |  |  |  |  |  |  |
| Branddøre må ikke være blokeret |  |  | X |  |  |  |  |
| Skiltning, nød- og panikbelysning | X |  |  |  |  |  |  |
| Frie flugtveje |  |  | X |  |  |  |  |
| Kontrol af brandmateriel |  |  |  | X |  |  |  |
| Oplag udendørs |  |  |  | X |  |  |  |
| Gasflasker korrekt placeret |  |  |  | X |  |  |  |
| Kontrol af førstehjælps skabe |  |  | X |  |  |  |  |
| Ekstern kontrol/service |
| Eftersyn/service på brandmateriel | X |  |  |  |  |  |  |
| ABDL-døre | X |  |  |  |  |  |  |
| Tyverialarm | X |  |  |  |  |  |  |
| Video anlæg | X |  |  |  |  |  |  |
| Video overvågning |  |  |  |  |  | X |  |
| Brandventilation, inspektion | X |  |  |  |  |  |  |
| Brandventilation, service mekanisk |  | X |  |  |  |  |  |
| Brandventilation, service EL |  | X |  |  |  |  |  |
| Sprinkleranlæg | X |  |  |  |  |  |  |